## Vergleich
Verbrauch im Jahr 2023 |  | kWh | Bitte Heizöl (l), Gas (m3) oder Gas (kWh) eingeben!
Heizöl (l) | 1800 | 18000
Gas (m3)
Gas (kWh)
Summe |  | 18000
Luft-Wasser Wärmepumpe |  | Erdgas + Solarthermie |  | Pelletkessel |  | Fernwärme
Wärmepumpe | 30000 | Erdgastherme | 13000 | Pelletkessel | 26000 | Genossenschaftsbeitrag | 2500
inkl. Kollektor |  | Solarthermieanlage | 10000 | Lager | 4500 | Anschlussgebühr | 4500
Montage | 5500 | Montage | 3500 | Montage | 3000 | Anschluss Hausübergabe-station und hydraulischer Abgleich | 2000
Investition gesamt | 35500 | Investition gesamt | 26500 | Investition gesamt | 33500 | Investition gesamt | 9000
Förderung 55% | 19525 | Förderung 0 % | 0 | Förderung 50% | 16750 | Förderung 50% | 3250
Gesamtinvestition | 15975 | Gesamtinvestition | 26500 | Gesamtinvestition | 16750 | Gesamtinvestition | 5750
Zinssatz Darlehen | 4% | Zinssatz Darlehen | 4% | Zinssatz Darlehen | 4% | Zinssatz Darlehen | 4%
Laufzeit in Jahren | 15 | Laufzeit in Jahren | 15 | Laufzeit in Jahren | 15 | Laufzeit in Jahren | 15
Kapitalgebundene Kosten | 1436.8091 | Kapitalgebundene Kosten | 2383.4392 | Kapitalgebundene Kosten | 1506.5134 | Kapitalgebundene Kosten | 517.1613
Nutzwärme | 18000 | Nutzwärme | 18000 | Nutzwärme | 18000 | Nutzwärme | 18000
Stromzukauf | 6000 | Davon aus Solarthermie | 4000 | Pelleteinkauf | 20000 | Wärmebedarf | 18000
COP: 3,0 |  | Erdgasbezug | 16099.7625
Strompreis inkl. MwSt. | 34.5 | Erdgaspreis inkl. MwSt. | 9.5 | Pelletpreis inkl. MwSt. | 490 | Arbeitspreis inkl. MwSt. | 10.71
Grundpreis inkl. MwSt. p.a. | 180 | Grundpreis inkl. MwSt. p.a. | 180 |  | 10.4255 | Grundpreis | 840
Verbrauchsgebundene Kosten | 2250 | Verbrauchsgebundene Kosten | 1709.4774 | Verbrauchsgebundene Kosten | 2085.1064 | Verbrauchsgebundene Kosten | 2767.8
Wartung- und Instandhaltung | 250 | Wartung- und Instandhaltung | 397.5 | Wartung- und Instandhaltung | 350 | Wartung- und Instandhaltung | 75
Betriebsgebundene Kosten | 250 | Betriebsgebundene Kosten | 397.5 | Betriebsgebundene Kosten | 350 | Betriebsgebundene Kosten | 75
Jahreskosten | 3936.8091 | Jahreskosten | 4490.4166 | Jahreskosten | 3941.6198 | Jahreskosten | 3359.9613
Monatskosten | 328.0674 | Monatskosten | 374.2014 | Monatskosten | 328.4683 | Monatskosten | 279.9968
Kosten/kWh | 21.8712 | Kosten/kWh | 24.9468 | Kosten/kWh | 21.8979 | Kosten/kWh | 18.6665
Anteil erneuerbarer Energie | 66.67% | Anteil erneuerbarer Energie | 22.22% | Anteil erneuerbarer Energie | 100% | Anteil erneuerbarer Energie | 100%
Förderung Grundförderung 30%, Geschwindigkeitsbonus 20% |  | Strompreis kein Ökostrompreis. Um 65 % Anteil erneuerbarer Enegien zu nutzen, muss zusätzlich ein Ökogas-Tarif gewählt werden. |  | Förderung Grundförderung 30%, Geschwindigkeitsbonus 20% |  | Förderung Grundförderung 30%, Geschwindigkeitsbonus 20%
Nachteil möglicherweise nötiger Sanierungsarbeiten um mit 60 Grad Vorlauftemperatur auszukommen |  | Nachteil Hohe Unsicherheit beim Gaspreis und der CO2 -Bepreisung |  | Nachteil großer Platzbedarf, Versorgungsprobleme in der Vergangenheit |  | Vorteile keine neue Heizung erforderlich, statt dessen "Heizungsabo" Preisstabilität durch Mitglieder steuerbar geringster Gesamtpreis